## 暖通网关故障排查作业清单
暖通网关故障排查作业清单
项目名称： |  |  | 项目地址：
暖通网关检查 | 网关检查 | 网关指示灯检查 | 1、有线版本暖通网关接入电源、网络，未绑定中枢时的正常状态为：网络指示灯慢闪，运行指示灯常亮。网络指示灯有异常请检查网络。 2、无线版本暖通网关接入电源，未绑定中枢时的正常状态为：网络指示灯快闪，运行指示灯常亮。
|  | 网络问题检查 | 1、登陆路由器检查，路由器联接设备是否包含暖通网关（ ） 2、路由器下，是否有如下名称显示的设备（ ）： A、 暖通网关 B、topband C、无
|  | 网关版本号检查 | 1、暖通网关是否已OTA到当前最新版本 （ ） 2、暖通网关当前版本号是多少 ________________
配套环境检查 | 中枢检查 | 中枢版本号检查 | 1、中枢是否已OTA到当前最新版本 （ ） 2、中枢当前版本号是多少 ________________
| 易维检查 | 易维版本号检查 | 1、易维是否已OTA到当前最新版本 （ ） 2、易维当前版本号是多少 ________________
多联机氟机空调检查 | 空调支持确认 | 空调清单型号 | 1、系统组成，外机型号：___________________________________________ 2、内机型号： _______________________________________________________
|  | 支持清单确认 | 1、外机型号是否在支持清单（ ） 2、外机型号是否在包含在可控品牌系列范围内（ ） 注：多联机氟系统空调同系列可控
| 空调运行检查 | 空调上电检查 | 1、空调内机是否全部上电（ ） 2、空调外机是否全部上电（ ）
|  | 运行模式检查 | 1、原厂面板是否能控制内机制冷（夏季）/制热（冬季）（ ）
| 空调故障码检查 | 故障码确认 | 1、不接网关时，原厂面板是否有故障码（ ） 故障码是什么___________________ 注：提供故障码图片
2、接网关时，原厂面板是否有故障码（ ） 故障码是什么___________________ 注：提供故障码图片
| 空调接线确认 | 设备接线检查 | 1、核对网关侧接线是否正确，接的哪个接口 ___________________ 2、核对空调侧接线是否正确，接的哪个接口 ___________________ 注：提供接线确认图片
|  | 线路通断检测 | 1、利用万用表等仪器检查空调到暖通网关的线路是否正常（ ） 注：提供检测图片或视频
|  | 设备上电确认 | 1、空调内机是否全部上电（ ） 2、空调外机是否全部上电（ ）
| 内外机地址设置检查 | 内机地址设置 | 1、是否设置过内机地址（ ） 2、内机地址复查是否设定成功，是否有重复（ ） 3、内机地址设置范围是多少___________________ 注：大金、东芝、海尔、松下等品牌必须设定空调内机地址。提供设置图片或视频。
|  | 外机地址设置 | 1、是否设定过外机地址 （ ） 2、外机地址设定值为多少___________________
|  | 外机新旧协议 | 1、外机是否有新旧协议区别（ ） 注：美的、三菱重工等涉及新老协议切换操作，需查找外机盖的内侧等位置印刷说明以确认是否有协议切换操作，提供外机盖板印刷电路图，外机电路板照片。
485设备连接检查 | 设备支持确认 | 设备信息统计 | 1、485设备名称： 2、设备型号：________________________
|  | 支持清单确认 | 1、设备是否在支持清单（ ）
| 设备接线确认 | 设备接线检查 | 1、核对网关侧接线与设备侧接485 A B是否相同（ ） 2、利用万用表等仪器检查设备到暖通网关的线路是否正常（ ） 注：提供检测图片或视频
| 设备功能确认 | 设备功能检查 | 1、子设备485地址是否按要求进行设置（ ） 2、子设备的参数是否按要求设置（ ） 注：子设备485 地址设置，功能定义设置等需参照产品说明书进行。
易维操作检查 | 多联机氟机 | 多联机氟机直选 | 1、易维上，多联机氟机搜索操作是否正确（ ） 注：暖通网关上拉菜单内直接选择“氟空调品牌型号”内的对应品牌。
| 485设备 | 地址段通路信息编辑 | 1、易维上，地址段编辑是否正确（ ） 注：485设备搜索禁止搜索范围：起始1 ，终止247.
现场人员： 联系方式： 日期：
注：1、（ ） _________ 处根据具体问题填写相关信息。