## 暖通网关2C项目功能验收清单
暖通网关2B项目功能测试验收清单
项目名称： |  |  | 项目地址：
配套环境确认 | 配套网元设备确认 | 主机 | 1、主机型号： 。
|  | 路由器 | 1、是否为华为配套路由器，如果是，路由器型号为： ；子路由型号为： ； 如不是，路由器品牌为： ，无线AP型号为： 。
|  | 网络环境 | 1、外部网络是否已开通（ ）；如未开通这，预计开通时间点为： 。（可填具体时间或项目阶段）
2、如为PLUS网关，网关所在处无线环境为： 。 注：手机测试无线WFI信号强度。
暖通网关空调 | 空调确认 | 型号确认 | 1、空调类型为： ，（多联机氟机、水机空调、水机两联供或天氟地水型）；空调型号为： 。 2、空调数量确认： 。（空调系统几台外机，几台内机） 注：拍照确认。
|  | 接线方式确认 | 1、空调接线端为： ； 注：拍照确认。
| 暖通网关确认 | 网关型号 | 1、暖通网关型号为： ，使用的有线还是无线模式： 。 注：截图确认。
|  | 网关版本 | 1、暖通网关程序版本为： 。 注：截图确认。
|  | 网关序列号 | 1、暖通网关序列号（SN码）为： 。 注：截图确认。
功能状态确认 | 原面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制空调，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节 2、检查APP控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制空调，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节
| 六键面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制空调，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节 2、检查六键面板控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制空调，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节
| 中控屏 | 状态检查 | 1、中控屏有关空调界面显示是否正常（ ）。
|  | 控制 | 1、通过手机APP控制空调，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节 2、检查中控屏控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制空调，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节
| 智慧生活 | 手动规则 | 1、手动规则设置多台空调配置场景同关，空调是否正常执行（ ）。 2、手动规则设置多台空调配置场景同开，空调是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
|  | 自动规则 | 1、自动规则设置多台空调配置场景同关，空调是否正常执行（ ）。 2、自动规则设置多台空调配置场景同开，空调是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
| 稳定性检查 | 定时检查 | 1、每天固定时间，检查空调控制是否正常。（ ）
|  | 长周期检查 | 1、一周内空调是否持续受控正常。（ ）
现场人员： 联系方式： 日期：
注：1、（ ） _________ 处根据具体问题填写相关信息。

## 多联机氟机项目功能验收清单
多联机氟机项目功能测试验收清单
项目名称： |  |  | 项目地址：
配套环境确认 | 配套网元设备确认 | 主机 | 1、主机型号： 。
|  | 路由器 | 1、是否为华为配套路由器，如果是，路由器型号为： ；子路由型号为： ； 如不是，路由器品牌为： ，无线AP型号为： 。
|  | 网络环境 | 1、外部网络是否已开通（ ）；如未开通这，预计开通时间点为： 。（可填具体时间或项目阶段）
2、如为PLUS网关，网关所在处无线环境为： 。 注：手机测试无线WFI信号强度。
暖通网关空调 | 空调确认 | 型号确认 | 1、空调类型为： ，（多联机氟机、水机空调、水机两联供或天氟地水型）；空调型号为： 。 2、空调数量确认： 。（空调系统几台外机，几台内机） 注：拍照确认。
|  | 接线方式确认 | 1、空调接线端为： ； 注：拍照确认。
| 暖通网关确认 | 网关型号 | 1、暖通网关型号为： ，使用的有线还是无线模式： 。 注：截图确认。
|  | 网关版本 | 1、暖通网关程序版本为： 。 注：截图确认。
|  | 网关序列号 | 1、暖通网关序列号（SN码）为： 。 注：截图确认。
功能状态确认 | 原面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制空调，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节 2、检查APP控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制空调，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节
| 六键面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制空调，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节 2、检查六键面板控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制空调，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节
| 中控屏 | 状态检查 | 1、中控屏有关空调界面显示是否正常（ ）。
|  | 控制 | 1、通过手机APP控制空调，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节 2、检查中控屏控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制空调，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节
| 智慧生活 | 手动规则 | 1、手动规则设置多台空调配置场景同关，空调是否正常执行（ ）。 2、手动规则设置多台空调配置场景同开，空调是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
|  | 自动规则 | 1、自动规则设置多台空调配置场景同关，空调是否正常执行（ ）。 2、自动规则设置多台空调配置场景同开，空调是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
| 稳定性检查 | 定时检查 | 1、每天固定时间，检查空调控制是否正常。（ ）
|  | 长周期检查 | 1、一周内空调是否持续受控正常。（ ）
现场人员： 联系方式： 日期：
注：1、（ ） _________ 处根据具体问题填写相关信息。

## 水机两联供项目功能测试验收清单
水机两联供项目功能测试验收清单
项目名称： |  |  | 项目地址：
配套环境确认 | 配套网元设备确认 | 主机 | 1、主机型号： 。
|  | 路由器 | 1、是否为华为配套路由器，如果是，路由器型号为： ；子路由型号为： ； 如不是，路由器品牌为： ，无线AP型号为： 。
|  | 网络环境 | 1、外部网络是否已开通（ ）；如未开通这，预计开通时间点为： 。（可填具体时间或项目阶段）
2、如为PLUS网关，网关所在处无线环境为： 。 注：手机测试无线WFI信号强度。
暖通网关空调 | 空调确认 | 型号确认 | 1、空调类型为： ，（多联机氟机、水机空调、水机两联供或天氟地水型）；空调型号为： 。 2、空调数量确认： 。（空调系统几台外机，几台内机） 注：拍照确认。
|  | 接线方式确认 | 1、空调接线端为： ； 注：拍照确认。
| 暖通网关确认 | 网关型号 | 1、暖通网关型号为： ，使用的有线还是无线模式： 。 注：截图确认。
|  | 网关版本 | 1、暖通网关程序版本为： 。 注：截图确认。
|  | 网关序列号 | 1、暖通网关序列号（SN码）为： 。 注：截图确认。
功能状态确认 | 原面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制空调，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节 2、检查APP控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制空调，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节
| 六键面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制空调，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节 2、检查六键面板控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制空调，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节
| 中控屏 | 状态检查 | 1、中控屏有关空调界面显示是否正常（ ）。
|  | 控制 | 1、通过手机APP控制空调，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节 2、检查中控屏控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制空调，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 模式/冷热风湿 风速/高中低自动 温度调节
| 智慧生活 | 手动规则 | 1、手动规则设置多台空调配置场景同关，空调是否正常执行（ ）。 2、手动规则设置多台空调配置场景同开，空调是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
|  | 自动规则 | 1、自动规则设置多台空调配置场景同关，空调是否正常执行（ ）。 2、自动规则设置多台空调配置场景同开，空调是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
| 稳定性检查 | 定时检查 | 1、每天固定时间，检查空调控制是否正常。（ ）
|  | 长周期检查 | 1、一周内空调是否持续受控正常。（ ）
现场人员： 联系方式： 日期：
注：1、（ ） _________ 处根据具体问题填写相关信息。

## 地暖项目功能测试验收清单
地暖项目功能测试验收清单
项目名称： |  |  | 项目地址：
配套环境确认 | 配套网元设备确认 | 主机 | 1、主机型号： 。
|  | 路由器 | 1、是否为华为配套路由器，如果是，路由器型号为： ；子路由型号为： ； 如不是，路由器品牌为： ，无线AP型号为： 。
|  | 网络环境 | 1、外部网络是否已开通（ ）；如未开通这，预计开通时间点为： 。（可填具体时间或项目阶段）
2、如为PLUS网关，网关所在处无线环境为： 。 注：手机测试无线WFI信号强度。
暖通网关地暖 | 地暖确认 | 型号确认 | 1、地暖品牌为： 。 地暖类型为： 。 2、地暖分集水器数量： 。（如为水地暖） 注：拍照确认。
|  | 接线方式确认 | 1、地暖设备接线方式： ；（接设备哪个接线端） 注：拍照确认。
| 暖通网关确认 | 网关型号 | 1、暖通网关型号为： ，使用的有线还是无线模式： 。 注：截图确认。
|  | 网关版本 | 1、暖通网关程序版本为： 。 注：截图确认。
|  | 网关序列号 | 1、暖通网关序列号（SN码）为： 。 注：截图确认。
功能状态确认 | 地暖确认 | MH2/485面板 | 1、地暖打开，设定温度高于室内温度，检查地暖是否有输出（ ）。（MH2 8路继电器是否有输出） 2、485类型面板控制的地暖，打开地暖，设定温度高于室内温度，面板是否有输出（ ）。
| 原面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制地暖，原面板状态是否同步（ ）。 （如为485对接面板） 2、检查APP控制温度等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制地暖，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 温度调节
| 六键面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制地暖，原面板状态是否同步（ ）。 （如为485对接面板） 注：检查命令包括：开/关 温度调节 2、检查六键面板控制温度范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制地暖，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 温度调节
| 中控屏 | 状态检查 | 1、中控屏有关地暖界面显示是否正常（ ）。
|  | 控制 | 1、通过手机APP控制地暖，原面板状态是否同步（ ）。（如为485对接面板） 注：检查命令包括：开/关 温度调节 2、检查中控屏控制温度、风速、模式等范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制地暖，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开/关 温度调节
| 智慧生活 | 手动规则 | 1、手动规则设置多台地暖配置场景同关，地暖是否正常执行（ ）。 2、手动规则设置多台地暖配置场景同开，地暖是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
|  | 自动规则 | 1、自动规则设置多台地暖配置场景同关，地暖是否正常执行（ ）。 2、自动规则设置多台地暖配置场景同开，地暖是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
| 稳定性检查 | 定时检查 | 1、每天固定时间，检查地暖控制是否正常。（ ）
|  | 长周期检查 | 1、一周内地暖是否持续受控正常。（ ）
现场人员： 联系方式： 日期：
注：1、（ ） _________ 处根据具体问题填写相关信息。

## 新风项目功能测试验收清单
新风项目功能测试验收清单
项目名称： |  |  | 项目地址：
配套环境确认 | 配套网元设备确认 | 主机 | 1、主机型号： 。
|  | 路由器 | 1、是否为华为配套路由器，如果是，路由器型号为： ；子路由型号为： ； 如不是，路由器品牌为： ，无线AP型号为： 。
|  | 网络环境 | 1、外部网络是否已开通（ ）；如未开通这，预计开通时间点为： 。（可填具体时间或项目阶段）
2、如为PLUS网关，网关所在处无线环境为： 。 注：手机测试无线WFI信号强度。
暖通网关新风 | 新风确认 | 型号确认 | 1、新风品牌为： 。 新风型号为： 。 2、新风接线位置为：（ ） A、新风主机 B、新风面板 注：拍照确认。
|  | 接线方式确认 | 1、新风设备接线方式： ；（接设备哪个接线端） 注：拍照确认。
| 暖通网关确认 | 网关型号 | 1、暖通网关型号为： ，使用的有线还是无线模式： 。 注：截图确认。
|  | 网关版本 | 1、暖通网关程序版本为： 。 注：截图确认。
|  | 网关序列号 | 1、暖通网关序列号（SN码）为： 。 注：截图确认。
| 原面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制新风，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开关 模式 风速 2、检查APP控制开关、风速、模式范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制新风，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开关 模式 风速
| 六键面板 | 控制 | 1、通过手机APP控制新风，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开关 模式 风速 2、检查六键面板控制开关、风速、模式范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制新风，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开关 模式 风速
| 中控屏 | 状态检查 | 1、中控屏有关新风界面显示是否正常（ ）。 注：检查命令包括：开关 模式 风速
|  | 控制 | 1、通过手机APP控制新风，原面板状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开关 模式 风速 2、检查中控屏控制开关、风速、模式范围值是否与原面板相同，APP控制命令下发是否有回弹（ ）。 注：拍视频确认
|  | 反馈 | 1、原厂温控器面板控制新风，APP上状态是否同步（ ）。 注：检查命令包括：开关 模式 风速
| 智慧生活 | 手动规则 | 1、手动规则设置多台新风配置场景同关，新风是否正常执行（ ）。 2、手动规则设置多台新风配置场景同开，新风是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
|  | 自动规则 | 1、自动规则设置多台新风配置场景同关，新风是否正常执行（ ）。 2、自动规则设置多台新风配置场景同开，新风是否正常执行，各命令是否执行成功（ ）。
| 稳定性检查 | 定时检查 | 1、每天固定时间，检查新风控制是否正常。（ ）
|  | 长周期检查 | 1、一周内新风是否持续受控正常。（ ）
现场人员： 联系方式： 日期：
注：1、（ ） _________ 处根据具体问题填写相关信息。